ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Наименование компании |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактные лица |
| Ответственное лицо по техническим вопросам | Ответственное лицо по экономическим вопросам |
| ФИО |  | ФИО |  |
| Должность |  | Должность |  |
| Телефон |  | Телефон |  |
| E-mail |  | E-mail |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Общая информация |
| Удаленность объекта от жилой зоны, м |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Характеристика электрических сетей на объекте |
| Наличие подключения к внешней электрической сети |  |
| Выделенный лимит электрической мощности (из внешней сети), кВт |  |
| Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ |  |
| Наличие собственных источников электроэнергии, их общая мощность, кВт |  |
| Наличие собственной трансформаторной подстанции, её мощность, кВА |  |
| Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ |  |
| Электрические нагрузки на объекте |
| Наличие схемы электроснабжения потребителей (при наличии приложить к запросу) |  |
| Наличие высоковольтного закрытого распределительного устройства (ЗРУ) |  |
| Полная расчетная мощность (Sрасч.), кВА |  |
| Активная расчетная мощность (Pрасч.), кВт |  |
| Реактивная расчетная мощность (Qрасч.), кВАр |  |
| Минимально возможная длительная (более 15 мин) активная нагрузка, кВт |  |
| Активная мощность потребителей 1-ой категории надежности электроснабжения, кВт |  |
| Активная мощность потребителей 2-ой категории надежности электроснабжения, кВт |  |
| Активная мощность потребителей 3-ей категории надежности электроснабжения, кВт |  |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт |  |
| Активная мощность самого большого электродвигателя, кВт Тип запуска (прямой, через УПП, через частотный преобразователь) |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (THDU) (КU согласно ГОСТ 13109-97), вносимый электропотребителями, % |  |
| Среднечасовое потребление активной мощности, кВт |
| Время суток | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время суток | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютные величины гармонических составляющих напряжения, % |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Генераторная установка (ГУ) |
| --- |
| Единичная электрическая мощность ГУ, кВт |  |
| Используемое топливо (природный газ / попутный газ / биогаз / дизельное топливо) |  |
| Модель генераторной установки |  |
| Количество генераторных установок, шт. |  |
| Номинальное напряжение генератора, кВ |  |
| Номинальная частота тока, Гц |  |
| Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 |  |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783-95 |  |
| Размещение генераторных установок |
| в здании Заказчика  | в контейнере  | в быстровозводимом здании  |
| Климатическое исполнение (для контейнерного варианта) по ГОСТ 15150-69 |  |
| Режим работы генераторных установок |
| автономный  | параллельно с сетью(1)  | комбинированный(2)  |
| - условия работы генераторной установки параллельно с сетью определяются техническими условиями на подключение, выданными региональной энергетической компанией; - предусмотрено два режима работы: автономный и параллельно с сетью. |
| Работа параллельно с сетью |
| экспорт энергии в сеть  | сеть срезает пики  | ГУ срезает пики  |
| Комплектность поставки генераторных установок |
| Местная (локальная) панель управления |  |
| Система поддержания установки «в горячем резерве» |  |
| Система запуска двигателя (электростартерная / пневматическая) |  |
| Топливная система |  |
| Емкость расходного топливного бака (при необходимости), м3 |  |
| Масляная система |  |
| Емкость расходного масляного бака (при необходимости), м3 |  |
| Система охлаждения |  |
| Система подготовки воздуха на горение |  |
| Выхлопная система |  |
| Необходимый уровень звукового давления на расстоянии 1 м от ГПУ, дБ |  |
| ЗИП (указать необходимое количество моточасов) |  |
| Выдача мощности от генераторов осуществляется |
| на ЗРУ объекта (есть свободные ячейки)  | на ЗРУ объекта (требуется модернизация)  | на собственное ЗРУ ТЭС (поставляется вместе с ТЭС)  |
| Размещение ЗРУ |
| в здании Заказчика  | в контейнере  | в быстровозводимом здании  |
| Номинальное напряжение на шинах ЗРУ, кВ |  |
| Номинальный ток сборных шин ЗРУ, А |  |
| Марка (производитель) коммутационной аппаратуры ЗРУ (если есть предпочтения) |  |
| Секционирование сборных шин |  |
| Ячейка подключения внешней сети |  |
| Номинальный ток коммутационного аппарата ячейки подключения внешней сети, А |  |
| Количество отходящих линий секции 1, шт. |  |
| Количество отходящих линий секции 2, шт. |  |
| Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий секции 1, А |
| фидер 1 | фидер 2 | фидер 3 | фидер 4 | фидер 5 | фидер 6 | фидер 7 | фидер 8 | фидер 9 |
| Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий секции 2, А |
| фидер 1 | фидер 2 | фидер 3 | фидер 4 | фидер 5 | фидер 6 | фидер 7 | фидер 8 | фидер 9 |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА